ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯИЛЬИНСКОЕ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Книга 1

Москва, 2016

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯИЛЬИНСКОЕ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Книга 1

Генеральный директор						С.В. Маршев

Москва, 2016

Авторский коллектив

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, кандидат географических наук | Маршев С.В. |  |
|  | Директор, доктор географических наук | Курбатова А.С. |  |
|  | Помощник директора | Летуновская Л.С. |  |
|  | Заместитель генерального директора | Неглядюк О.Ф. |  |
|  | Начальник отдела гидрогеологических исследований, главный инженер | Белякова Е.М. |  |
|  | Заместитель начальника отдела экологической реабилитации и рекультивации | Мишина К.Г. |  |
|  | Ведущий архитектор | Поспелова И.В. |  |
|  | Ведущий специалист | Купряшин П.А. |  |
|  | Ведущий специалист | Поспелов А.С. |  |
|  | Специалист 1-ой категории | Рябинков И.В. |  |
|  | Главный специалист | Решетина Т.В. |  |
|  | Руководитель группы инженерного проектирования | Гапонов А.А. |  |
|  | Инженер | Неглядюк Д.В. |  |
|  | Инженер | Гудымчук Е.А. |  |
|  | Начальник отдела градостроительного планирования и аудита территорий, кандидат географических наук | Гриднев Д.З. |  |
|  | Заместитель начальника отдела градостроительного планирования и аудита территорий | Бурметьева Т.В. |  |
|  | Начальник отдела территориального планирования | Фадеев М.В. |  |
|  | Ведущий специалист по территориальному планированию | Качалова В.В. |  |
|  | Ведущий специалист по территориальному планированию | Ковригина М.А. |  |
|  | Главный инженер-картограф | Кузякова А.А. |  |
|  | Специалист 1-ой категории | Мозгунов А.А. |  |
|  | Ведущий специалист по территориальному планированию | Шулая И.А. |  |
|  | Ведущий архитектор | Жмурина К.В. |  |
|  | Ведущий архитектор | Парсаданян Н.Г. |  |
|  | Ведущий архитектор | Зиятдинова К.Н. |  |
|  | Архитектор | Лавренко З.В. |  |
|  | Главный специалист по транспорту и УДС | Кантышев И.М. |  |
|  | Инженер по транспорту | Гарчева Е.И. |  |
|  | Инженер по транспорту | Мартихин А.С. |  |
|  | Главный специалист | Рахманов Д.Х. |  |
|  | Главный экономист | Ланцов Д.В. |  |
|  | Ведущий экономист | Курбатов Р.А. |  |
|  | Ведущий специалист | Бордунова И.Р. |  |
|  | Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации | Колчаева О.Н. |  |
|  | Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации | Мокеева М.А. |  |

ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование тома | Гриф секретности, инвентарный номер | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав материалов утверждаемой части (Положение о территориальном планировании) |
|  | Пояснительная записка. Графические материалы: Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения (М 1:10 000) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения (М1 10 000) Карта функциональных зон сельского поселения (М 1: 10 000) |  | 2 |
| 2. Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана |
|  | Том I. Градостроительная организация территории - Пояснительная записка; - Графические материалы: Карта размещения сельского поселения в системе расселения Московской области (б/м) Карта современного использования территории (М 1: 10 000) Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий (М 1: 10 000) Генеральный (проектный) план (М 1: 10 000) Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах поселения (М 1: 10 000) Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах поселения (М 1: 10 000) Карта мелиорированных сельскохозяйственных угодий (М 1: 10 000) |  | 2 |
|  | Том II. Охрана окружающей среды - Пояснительная записка; - Графические материалы: Карта границ существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий (М 1:10 000) |  | 2 |
|  | Том III. Объекты культурного наследия - Пояснительная записка; - Графические материалы: 1. Карта планируемых зон с особыми условиями использования территории сельского поселения, связанными с объектами культурного наследия (М 1: 10 000) |  | 2 |
|  | Том IV. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Пояснительная записка; - Графические материалы: 1. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:10 000) | ДСП | экз. № 1 экз. № 2 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	13

2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	14

3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	31

4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ  ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ М ЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ	32

4.1. Мероприятия по установлению границы населённого пункта и изменению структуры землепользования	32

4.2. Мероприятия по развитию жилищного строительства	33

4.3. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры	34

4.3.1. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения  учреждениями образования	34

4.3.2. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения  учреждениями здравоохранения	34

4.3.3. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения  объектами физической культуры и спорта	35

4.3.4. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения  учреждениями культуры	35

4.3.5. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения  предприятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания	35

4.3.6. Мероприятия по развитию мест захоронения	36

4.3.7. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности	37

4.4. Мероприятия по развитию мест приложения труда	37

4.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	37

4.6. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры  сельского поселения	38

4.6.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения	38

4.6.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения	39

4.6.3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения	39

4.6.4. Мероприятия по развитию систем электроснабжения	40

4.6.5. Мероприятия по развитию газоснабжения	40

4.6.6. Мероприятия по развитию ливневой канализации	41

4.6.7. Мероприятия по развитию связи	41

4.7. Мероприятия по созданию условий для массового отдыха населения	41

4.8. Мероприятия по охране окружающей среды	42

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	45

6. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	57

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	61

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАНЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОЕ	65

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области подготовлен на основании государственного контракта № 1135/15 от 02.03.2015.

Основанием для разработки Генерального планасельского поселения ИльинскоеОрехово-Зуевского муниципального района является государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 гг.

Проект Генерального плана выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных администрацией сельского поселения Ильинское по формам, подготовленным институтом, а также по материалам, переданным органами исполнительной власти Российской Федерации и Московской области.

Генеральный план сельского поселения ИльинскоеОрехово-Зуевского муниципального района разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативных актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.10.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1463 «О единых государственных системах координат».

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы».

- Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области».

- Закон Московской области от 28.02.2005 г. № 67/2005-ОЗ «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

- Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития».

- Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года».

- Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

- Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4 «Гигиена детей и подростков»). Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Распоряжение Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 №1 «О введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПЗП-99 МО)».

- Генеральная схема газоснабжения Московской области на период до 2030 года, одобренная решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11 (направлена в адрес Глав муниципальных районов и городских округов Московской области письмом от 26.12.2013 № 10/11372).

- Постановление правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 «Об утверждении Программы «Развитие газификации в Московской области до 2017 года».

- Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37 Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014- 2018 годы».

- иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и сельского поселения Ильинское.

При подготовке Генерального плана сельского поселения были учтены основные положения:

- Схемы территориального планирования Московской области, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

- Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8;

- Схемы территориального планирования Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, утверждённой решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 19.09.2008 № 91/8.

Для разработки Генерального плана использовалась следующая документация:

- ранее разработанный Генеральный план сельского поселения Ильинское (ЗАО «Институт экологии города», 2012 г.).

При подготовке Генерального плана были использованы материалы инженерно-геологических и гидрологических изысканий:

- Геологическая карта СССР (карта четвертичных отложений), лист N-37-III, М 1:200 000, 1968 г. и 1979 г.

- Геологическая карта СССР (карта дочетвертичных отложений), лист N-37-III, М 1:200 000, 1968 г. и 1979 г.

- Геологическая карта СССР (гидрогеологическая карта), лист N-37-III, М 1:200 000, 1966 г. и 1979 г.

- Гидрогеологическая карта, лист N-37-III, М 1:200 000, 1999 г.

- Инженерно-геологическая карта, лист N-37-VIII, М 1:200000, 1998г.

- Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000, 1998 г.

- Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500 000, 1998 г.

- Карта  полезных ископаемых Московской области, М 1:500 000, 1998 г.

- Почвенная карта Московской области, М 1:300 000, 1985 г.

- Архивные данные ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»:

Сводная карта инженерно-геологических условий Московской области (первых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов), лист N-37-II, N-37-VIII, М 1:200 000, 1986 г.

Сводная карта инженерно-геологических условий Московской области (вторых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов), лист N-37-II, N-37-VIII, М 1:200 000, 1986 г.

Отчет «Региональная переоценка эксплуатационных запасов пресных вод центральной части Московского артезианского бассейна (Московский регион)». ФГУП «Геоцентр-Москва», ЗАО «Геолинк Консалтинг», ЗАО «Гидэк», 2002 г.

Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод дейстаующих водозаборов Московской области (Орехово-Зуевский район, по состоянию на 01.01.2004 г.), ЗАО «Геолинк Консалтинг», 2004 г.

При подготовке Генерального плана были учтены муниципальные программы сельского поселения Ильинское:

- «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское на 2015-2019 годы»;

- «Чистая вода в сельском поселенииИльинское на 2014-2018 годы»;

- «Переселение граждан сельского поселенияИльинское из ветхого и аварийного жилищногоФонда на период 2014-2018 г.г.»;

- «Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское» на 2014 – 2016гг.»;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы».

Содержание Генерального плана определено Техническим заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

Генеральный план сельского поселения Ильинское, в соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской области», разрабатывается на расчетный период до 2035 года, с выделением первой очереди – 2022 г.

Границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального значения, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения приводятся в положении о территориальном планировании, а также отображаются на картах для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе Генерального плана.

Генеральный план утверждается на срок не менее двадцати лет.

Положение о территориальном планировании включает в себя текстовую часть, определяющую:

- цели и задачи территориального планирования сельскогопоселения Ильинское;

- мероприятия по территориальному планированию сельскогопоселения Ильинское,

а также соответствующие графические материалы:

- карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельскогопоселения, масштаб 1:10 000;

- карта функциональных зон сельскогопоселения, масштаб 1:10 000;

- карта планируемого размещения объектов местного значения сельскогопоселения, масштаб 1:10 000.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план – один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности населения. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, этот документ устанавливает границы населенного пункта, функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а также интересов других муниципальных образований.

Генеральный план сельского поселения Ильинское разрабатывается в качестве документа, направленного на создание условий для его устойчивого развития на расчётный срок Генерального плана – до 2035 года.

Территориальное планирование развития сельского поселения Ильинское учитывает:

- совокупность социальных, экономических, экологических, инфраструктурных и иных предпосылок и факторов развития;

- необходимость согласования взаимных градостроительных интересов муниципальных образований Московской области, имеющих общую границу с сельскимпоселениемИльинское.

Цель разработки генерального плана сельского поселения Ильинское – определение параметров согласованного развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, роста числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и ритуального назначения, развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, озеленения сельских территорий), обеспечивающего учёт интересов граждан и их объединений на основе стратегий, прогнозов и программ социально- экономического и градостроительного развития Московской области.

Основные задачи территориального планирования сельского поселения Ильинское:

- определение функциональных зон сельского поселения и параметров функциональных зон;

- определение территорий планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения;

- определение перечня и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующих территорий сельского поселения;

- определение границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения, а также перечня включаемых и исключаемых из границ населённых пунктов земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

- определение основных направлений создания (развития и сохранения) системы особо охраняемых природных территорий;

- определение основных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения;

разработка предложений по формированию системы общественных пространств в сельском поселении, включая архитектурно-градостроительное оформление пешеходных зон и улиц.

# 2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Схема планируемого функционального зонирования территории сельского поселения Ильинское разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (СНиП 11-04-2003 г.), Методическими указаниями о составе, порядке подготовки, согласованию и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Московской области (утв. распоряжением Главархитектуры Московской области от 08.07.2009 №26), ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», техническим заданием на проектирование. При разработке проекта учтены требования «Земельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов Российской Федерации и Московской области.

Зонирование территории сельского поселения Ильинское первого уровня осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной среды проживания.

Схема планируемого функционального зонирования территории сельского поселения Ильинское определяет виды использования и устанавливает ограничения использования территорий. Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы функциональных зон определены с учетом границ сельского поселения, естественных границ природных объектов и границ земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте функциональных зон сельского поселения Ильинское установлены следующие функциональные зоны:

- Зона многоквартирной жилой застройки (Ж1);

- Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж2);

- Многофункциональная общественно-деловая зона (О1);

- Зона специализированной общественной застройки (зона размещения  объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения) (О2);

- Производственная зона (П);

- Зона объектов коммунального назначения (К);

- Зона инженерной инфраструктуры (И);

- Зона сельскохозяйственных угодий (СХ1);

- Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства (СХ2);

- Зона объектов сельскохозяйственного производства (СХ3);

- Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства (СХ2);

- Зона озелененных и благоустроенных территорий (Р1);

- Зона лесопарков (Р2);

- Зона лесов (Р3);

- Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р4);

- Зона объектов отдыха и туризма (Р5);

- Зона кладбищ (СП1);

- Иная зона специального назначения (СП5);

- Зона объектов автомобильного транспорта (Т1);

- Зона объектов железнодорожного транспорта (Т2);

- Зона объектов воздушного транспорта (Т3);

- Зона водных объектов (В).

Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон на территории сельского поселенияИльинское приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте функциональных зон сельского поселения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Характеристики и параметры функциональных зон в соответствующих границах определены в таблице 2.2 – 2.8.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;

2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана;

3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие поселения;

4) подготовке документации по планировке территории.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации поселения предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:

1. Решение о необходимости учета границ функциональных зон путем приведения в соответствии с ними границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки, принимает Комиссия по землепользованию и застройке.

2. При наличии соответствующего решения Комиссии по землепользованию и застройке действия по учету границ функциональных зон осуществляются путем подготовки предложений в форме проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:

– изменений границ территориальных зон, определенных в картах Правил землепользования и застройки;

– изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (дополнении) состава градостроительных регламентов и их значений.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации сельского поселения документации по планировке территории.

1. Факт наличия несоответствия между функциональным зонированием Генерального плана и ранее утвержденной документацией по планировке территории не является требованием о приведении указанной документации в соответствие с функциональным зонированием, в том числе в отношении границ функциональных зон.

2. Ранее утвержденная документация по планировке территории действует в части, не противоречащей Правилам землепользования и застройки. Вновь подготавливаемая и утверждаемая документация по планировке территории не может противоречить Правилам землепользования и застройки.

3. Решения о приведении ранее утвержденной документации по планировке территории принимаются Администрацией сельского поселения.

4. Учет функционального зонирования (в том числе учет границ функциональных зон) в ранее утвержденной документации по планировке территории может производиться путем первоначального изменения Правил землепользования и застройки с последующим внесением изменений в документацию по планировке территории.

Значения показателей площади функциональных зон определены в соответствии с границами, отображенными на карте функциональных зон сельскогопоселения.

Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на перспективу.

Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в границах, отображенных в графической части.

Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1)

Функциональная зона  предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами (с сохранением существующего жилого фонда), а также размещения необходимых объектов социального обслуживания.

В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, спортивных объектов, озелененных территорий общественного использования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия.

В соответствии со строительными нормативами, действующими на территории Московской области (ТСН ПЗП-99 МО), в пределах жилой зоны допускается размещение отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производствпри соблюдении действующих санитарных правил и норм.

Участки застройки многоквартирными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Общая площадь многоквартирных жилых домов в сельском поселении по состоянию на 01.01.2015 составляет 32,0 тыс.кв.м (этажность – не выше 5 этажей). В многоквартирной жилой застройке проживает 1,532 тыс.чел.

Общая площадь зоны застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1) в границах сельского поселения на расчетный срок составит 6,33 га.

Общая площадь многоквартирных жилых домов в сельском поселении на расчетный срок составит 35,7 тыс. кв.м.

Предлагаемыми Генеральным планом мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на рассматриваемой территории являются:

- внедрение мероприятий по ограничению шума: установка звукоизоляционных окон, строительство с использованием шумозащитных блок-секций; установка звукоизоляционных экранов или сплошных заборов вдоль дорог.

- сохранение и создание озеленённых защитных полос вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей;

- разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специальных противовибрационных фундаментов.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

- внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

- вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоустройству и озеленению;

- сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог.

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения предусматривается:

- на проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных зон.

- разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных зон для всех действующих и проектируемых производственных и коммунальных предприятий независимо от того, являются ли они собственниками земли или арендаторами территорий и зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе проектов сокращения санитарно-защитных зон).

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2)

застройки (отдельно стоящих жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земельными участками) с обязательным размещением объектов социальной инфраструктуры, спортивных объектов, озелененных территорий общественного использования, объекты транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта необходимых для обслуживания населения. Допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.

Участки застройки индивидуальными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

В рамках реализации генерального плана эта зона получит развитие за счёт нового строительства жилья на площади 9,7 га.Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами планируется в д. Пичурино.

На расчетный срок доля данной зоны в общей площади сельского поселения незначительно возрастет до 7,11%, ее площадь составит 1330,75 га.

Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)

В составе данной зоны размещаются объекты капитального строительства, предназначенные для удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей.

Территория зоны предназначена для размещения объектов делового, финансового назначения, оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, амбулаторного ветеринарного обслуживания, культурного развития, религиозного использования, транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта), озелененные территории общественного использования.

Существующая площадь данной зоны составляет 2,58 га, а на расчетный срок составит 3,40 га (0,02 %).

Зона специализированной общественной застройки (О2)

В составе данной зоны располагаются отдельно стоящие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения – объекты высшего, среднего, дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуговые учреждения, библиотеки, больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты культуры, религиозно-культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления.

Проектом запланировано развитие данной зоны в с. Ильинский Погост, д.Степановка, д.Абрамовка, д.Слободище. В границах сельского поселения площадь данной функциональной зоны составляет 9,59 га, и генпланом предполагается ее развитие до 14,04 га (0,08%).

Зона производственной застройки (П)

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских, транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Благоустройство территории производственных зон и их санитарно-защитных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Участки размещения производственной застройки занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Допускается размещение объектов V класса опасности.

Территориальное развитие промышленности сельского поселения Ильинское планируется за счёт размещения промзоны и логистических центров площадью 43,95 га (2,418 тыс. рабочих мест). На расчетный срок площадь зоны увеличится, и составит 50,34 га (0,27 %).

Зона объектов коммунального назначения (К)

Зона размещения объектов коммунального назначения предназначена для размещения объектов коммунального назначения, обслуживания и хранения автотранспорта.

Генпланом планируется размещение объектов коммунального назначения для обслуживания существующей и планируемой застройки.

На расчетный срок площадь функциональной зоны составит 83,46 га (0,45 %).

Зона объектов инженерной инфраструктуры (И)

Зона размещения объектов инженерного назначения, размещения трубопроводного транспорта и объектов специального водопользования.

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по размещению котельных, очистных сооружений поверхностного и хозяйственно-бытовых стоков, трансформаторных подстанций, канализационных насосных станций, водозаборных узлов и др.сооружений как в зоне размещения многоквартирной застройки, так и проектируемой индивидуальной жилой застройки и на производственных территориях.

На расчетный срок площадь функциональной зоны составит 26,13 га (0,14 %).

Зона сельскохозяйственных угодий (СХ1)

Включает территории земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями.

Общая площадь зоны составляет 3208,91 га на существующее положение. К расчетному сроку площадь сельскохозяйственных угодий на территории сельского поселения увеличится на 653,74 га за счет использования имеющихся территориальных резервов.

В границах сельского поселения площадь данной функциональной зоны составит на расчетный срок 3862,65 га (20,64%).

Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства (СХ2)

Включает территории садовых некоммерческих товариществ и дачных хозяйств граждан, а также территории для ведения огородничества. Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше 3 надземных этажей).

В границах сельского поселения площадь данной функциональной зоны составляет 247,61 га (1,32%). Сезонное население на рассматриваемой территории составляет 8,457 тыс. человек.Генпланом не предполагается развитие данной зоны.

Зона сельскохозяйственного производства (СХ3)

Включает территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания сельскохозяйственных культур, производства продукции животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции.

Генпланом планируется развитие данной зоны. На расчетный срок в границах сельского поселения площадь данной функциональной зоны составит 51,39 га (0,27%).

Зона озелененных и благоустроенных территорий (Р1)

Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения и включают в себя скверы, парки, сады, водоемы, пляжи и иные объекты, формирующие систему озелененных территорий общего пользования.

На озелененных территориях общего пользования не допускается строительство новых и расширение действующих объектов, непосредственно не связанных с их функциональным назначением.

Площадь функциональной зоны составляет 194,93 га (1,04%).

Зона лесопарков и иных природных ландшафтов (Р2)

Территория зоны занимают природные комплексы сохранившихся естественных ландшафтов с возможной незначительной степенью окультуренности и благоустройства. Преимущественно она развита в долинах рек и в прибрежных зонах водоёмов.

Основная функция этих территорий – обеспечение условий для неорганизованного (самостоятельного) отдыха населения.

Площадь функциональной зоны составляет 1143,33 га (6,11%).

Зона лесов (Р3)

Выделенную зону составляют леса государственного лесного фонда, являющиеся по своему назначению защитными лесами. В пределах зоны лесов возможна организация природоохранной и рекреационной деятельности, внедрение элементов благоустройства. Запрещается размещение объектов капитального строительства.

Площадь зоны лесов на расчетный срок составит11187,42 га (59,79%).

Зона размещения объектовфизической культуры и массового спорта (Р4)

Территория зоны предназначена для размещения объектов для занятий физической культурой и спорта, а также объектов, обеспечивающих их функционирование.

На расчетный срок площадь зоны составит 5,25 га (0,03%).

Зона объектов отдыха и туризма (Р5)

Территория зоны предназначена для размещения объектов отдыха (рекреации) и санаторно-курортного обслуживания, а также объектов обеспечивающих их функционирование.

Участки объектов отдыха (рекреации) и санаторно-курортного обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Площадь зоны рекреационных объектов составляет 0,15 га (0,001%). Генеральным планом развитие данной зоны не предусматривается.

Зона ритуальной деятельности (СП1)

Выделяются для размещения кладбищ, соответствующих культовых сооружений.

На территории сельского поселения Ильинское расположены 17 кладбищ  площадью 20,90 га. Все кладбища открытые.

Генеральным планом планируется расширение существующего кладбища в д. Максимовская на 4,7 га. Расширение кладбищ планируется на землях неразграниченной собственности (категория земель не установлена).

Генеральным планом предусматривается закрытие кладбища 0,6 га в д.Мосягино и кладбища 0,4 га в д. Барышово (расположены в водоохраной зоне р.Десна).

Таким образом, площадь данной зоны к расчетному сроку составит 25,60 га (0,14% площади сельского поселения).

Иная зона специального назначения (СП5)

Территории для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности.

Генпланом не планируется развитие данной зоны – 0,71 га (0,002% площади сельского поселения).

Зона объектов автомобильного транспорта (Т1)

В состав зоны Т1 могут входить автомобильные дороги федерального и регионального значения (включая отводы земельных участков) и технически связанные с ними сооружения, объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров, обеспечивающие работу транспортных средств, объекты размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, стоянки автотранспорта и депо маршрутного автотранспорта, составляющие единую систему транспортного обеспечения; улицы местного значения, внутриквартальные проезды и проезды для специального транспорта отдельно не выделяются и входят в иные функциональные зоны. Участки объектов автомобильного транспорта могут включаться в другие функциональные зоны и не выделяться в отдельную функциональную зону.

Площадь данной зоны составляет 92,61 га (0,49% площади сельского поселения).

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т2)

Территория зоны Т3 предназначения для размещения железнодорожных путей, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта и т.д.

Площадь данной зоны к расчетному сроку составит 250,49 га (1,34% площади городского поселения).

Зона объектов воздушного транспорта (Т3)

Территория зоны Т3 предназначения для размещения аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Генпланом развитие данной зоны не планируется. Площадь зоны к расчетному сроку составит 10,27 га (0,05% площади сельского поселения).

Зона водных поверхностей (В)

Данная территориальная зона включает все водные объекты, представленные на территории сельского поселения. В соответствии с переданным данными о структуре землепользования на территории муниципального образования земли водного фонда отсутствуют. Однако все территории водных объектов в соответствии с данными топографической съемки отнесены проектом к зоне сельских акваторий.

Площадь зоны составляет 125,20 га (0,67 % площади сельского поселения).

Подробно планировочные режимы и регламенты разрабатываются в установленном порядке в отдельном документе: «Правилах землепользования и застройки сельского поселения Ильинское».

На все типы функциональных зон устанавливаются ограничения на использование территории: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы, технические коридоры и охранные зоны инженерных коммуникаций, придорожные полосы, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Баланс территории сельского поселенияИльинское определен на основе картографического материала – Карты функциональных сельского поселения, разработанной в составе картографических материалов генерального плана. Баланс дает комплексное представление о приоритетах перспективного использования территории сельского поселения (таблица 2.1).

Таблица 2.1. Баланс территории сельского поселения Ильинское

| Вид | Наименование функциональных зон | Проектное положение (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | Функциональные зоны сельского поселения, в т.ч.: | 18712 | 100 |
| Ж1 | Зона застройки многоквартирными жилыми домами | 6,33 | 0,03 |
| Ж2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1330,75 | 7,11 |
| О1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 3,40 | 0,02 |
| О2 | Зона специализированной общественной застройки | 14,04 | 0,08 |
| П | Производственная зона | 50,34 | 0,27 |
| К | Зона объектов коммунального назначения | 83,46 | 0,45 |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 26,13 | 0,14 |
| СХ1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 3862,65 | 20,64 |
| СХ2 | Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства | 247,61 | 1,32 |
| СХ3 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | 51,39 | 0,27 |
| Р1 | Зона озелененных и благоустроенных территорий | 194,93 | 1,04 |
| Р2 | Зона лесопарков | 1143,33 | 6,11 |
| Р3 | Зона лесов | 11187,42 | 59,79 |
| Р4 | Зона объектов физической культуры и спорта | 5,25 | 0,03 |
| Р5 | Зона объектов отдыха и туризма | 0,15 | 0,00 |
| СП1 | Зона ритуальной деятельности | 25,60 | 0,14 |
| СП5 | Иная зона специального назначения | 0,71 | 0,00 |
| Т1 | Зона объектов автомобильного транспорта | 92,16 | 0,49 |
| Т2 | Зона объектов железнодорожного транспорта | 250,49 | 1,34 |
| Т3 | Зона объектов воздушного транспорта | 10,29 | 0,05 |
| В | Водные поверхности | 125,20 | 0,67 |
|  | Площадь территорий под застройку (участки с учетом сведений ГКН) |  |  |

Таблица 2.4.2. Параметры планируемого развития жилых зон

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития | Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф), Регионального(Р), Местного значения (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона многоквартирной жилой застройки Ж1 | д.Абрамовка Существующая застройка | 1,68 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами. | – |
|  | с.Ильинский Погост Существующая застройка | 4,24 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами. |  |
|  | с.Ильинский Погост Новое строительство | 0,41 | - этажность – не более 3 этажей; - максимальная плотность застройки жилыми домами – не более 9200 м2/га (от 4540 до 9200 м2/га в зависимости от этажности); - коэффициент застройки жилыми домами – не более 45,4% (от 30,6 до 45,4% в зависимости от этажности). При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | – |
|  | ИТОГО, га/% | 6,33/0,47 |  |  |
| Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2 | Существующая застройка | 1321,05 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами. | – |
|  | д.Пичурино Новое строительство | 9,70 | - этажность – не выше 3 этажей; - коэффициент застройки – не более 40%. При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | – |
|  | ИТОГО, га/% | 1330,75/99,53 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 1337,08/100 |  |  |

Таблица 2.4.3. Параметры планируемого развития зон общественно-делового назначения

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития | Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф), Регионального(Р), Местного значения (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональная общественно-деловая зона О1 | Существующая застройка | 2,58 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами | – |
|  | д.Слободище Новое строительство | 0,61 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки – 35-40%. Количество рабочих мест -52 | – |
|  | д.Юрятино Новое строительство | 0,21 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки – 35-40%. Количество рабочих мест -25 | – |
|  | ИТОГО, га/% | 3,40/19,50 |  |  |
| Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения) О2 | Существующая застройка | 9,99 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами. Количество рабочих мест -20 | Реконструкция закрытой МКОУ «Ильинская специальная (коррекционная) школа-интернат» удельной мощностью 255 мест (М) Реконструкция амбулатории(Р) |
|  | д.Абрамовка Новое строительство | 0,15 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки – 30-35%. Количество рабочих мест - 6 | ФАП на 25 пос./смену (Р) |
|  | д. Слободище Новое строительство | 0,90 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки – 30-35%. Количество рабочих мест -10 | – |
|  | с.Ильинский Погост Новое строительство | 3,09 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки – 30-35%. Количество рабочих мест - 67 | ДОУ удельной мощностью 255 мест (М) Школа искусств на 40 мест (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 14,04/80,50 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 17,44/100 |  |  |

Таблица 2.4.4. Параметры планируемого развития производственных зон

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития | Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф), Регионального(Р), Местного значения (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная зона П | Существующая застройка | 6,39 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами. | – |
|  | д.Абрамовка Новое строительство | 5,36 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки производственными объектами – не более 50%; - коэффициент застройки коммунальными и складскими объектами – не более 60%; - размещение предприятий не выше IV-V класса опасности. Количество рабочих мест – 295. | – |
|  | д.Игнатово Новое строительство | 15,44 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки производственными объектами – не более 50%; - коэффициент застройки коммунальными и складскими объектами – не более 60%; - размещение предприятий не выше IV-V класса опасности. Количество рабочих мест –849. |  |
|  | д.Поминово Новое строительство | 23,15 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки производственными объектами – не более 50%; - коэффициент застройки коммунальными и складскими объектами – не более 60%; - размещение предприятий не выше IV-V класса опасности. Количество рабочих мест – 1274. | – |
|  | ИТОГО, га/% | 50,34/9,82 |  |  |
| Зона объектов коммунального назначения К | Существующая застройка | 1,55 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами. | – |
|  | д.Абрамовка Новое строительство | 35,67 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки производственными объектами – не более 50%; - коэффициент застройки коммунальными и складскими объектами – не более 60%. Количество рабочих мест – 963. | – |
|  | д. Зевнево Новое строительство | 46,24 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки производственными объектами – не более 50%; - коэффициент застройки коммунальными и складскими объектами – не более 60%. Количество рабочих мест – 1265. | – |
|  | ИТОГО, га/% | 83,46/16,27 |  |  |
| Зона инженерной инфраструктуры И | Новое строительство | 26,13 | - согласно расчетным и нормативным потребностям | Реконструкция водозаборных узлов (М) Строительствоводозаборных узлов (М) Реконструкция КНС (М) СтроительствоКНС (М) Строительство котельных (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 26,13/5,09 |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры Т | Существующая УДС | 331,4 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами. | – |
|  | Новое строительство | 21,54 | Линейный объект А/Д I категории. Реконструкция | Участок автомобильной дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (Р) |
|  |  |  | Линейный объект А/Д IV категории. Реконструкция | Участок автомобильной дороги «Авсюнино – Степановка – Цаплино» – Степановка(Р) |
|  |  |  | Линейный объект А/Д IV категории. Реконструкция | Участок автомобильной дороги Ильинский Погост – Сенькино(Р) |
|  |  |  | Линейный объект А/Д IV категории. Реконструкция | Участок автомобильной дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (развязка Юрятино) (Р) |
|  |  |  | Линейный объект А/Д IV категории. Реконструкция | Участок автомобильной дороги «Круглово – Вантино – Беззубово» – Вантино – Мосягино (Р) |
|  |  |  | Линейный объект А/Д I категории | Участок автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» (Ф) |
|  |  |  | Линейный объект А/Д I категории | Участок автомобильной дороги «Москва-Саранск-Ульяновск-Екатеринбург»(Ф) |
|  |  |  | Линейный объект А/Д II категории | Участок автомобильной дороги МБК – Егорьевск (Р) |
|  | ИТОГО, га/% | 352,94/68,82 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 512,87/100 |  |  |

Таблица 2.4.5. Параметры зон сельскохозяйственного назначения

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития | Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф), Регионального(Р), Местного значения (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 | Существующие сельхозугодия | 3208,91 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами | – |
|  | Планируемые сельхозугодья | 653,74 | - пашни, сенокосы, пастбища | – |
|  | ИТОГО, га/% | 3862,65/92,81 |  |  |
| Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства СХ2 | Существующая застройка | 247,61 | - сохранение функционального использования с существующими параметрами. | – |
|  | ИТОГО, га/% | 247,61/5,95 |  |  |
| Зона объектов сельскохозяйственного производства СХ3 | Существующая застройка | 29,58 | - сохранение функционального использования существующими параметрами. | – |
|  | д. Ащерино Новое строительство | 20,0 | - размещение капитальных объектов для сельскохозяйственного производства; -этажность любых зданий и сооружений – не более 2 этажей. | – |
|  | д. Иванищево Новое строительство | 4,82 | - размещение капитальных объектов для сельскохозяйственного производства; -этажность любых зданий и сооружений – не более 2 этажей. | – |
|  | ИТОГО, га/% | 51,39/1,24 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 4161,65/100 |  |  |

Таблица 2.4.6. Параметры зон рекреационного назначения

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития | Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф), Регионального(Р), Местного значения (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона озелененных и благоустроенных территорий Р-1 | Существующие зеленые насаждения | 5,57 | - сохранение функционального использования | – |
|  | Новое строительство | 6,24 | - озеленение и благоустройство, временные некапитальные сооружения, малые архитектурные формы | – |
|  | ИТОГО, га/% | 194,93/1,56 |  |  |
| Зона лесопарков и иных природных ландшафтов Р-2 | Существующие зеленые насаждения | 1143,33 | - сохранение функционального использования | – |
|  | ИТОГО, га/% | 1143,33/9,12 |  |  |
| Зона лесов Р-3 | Существующие леса | 11187,42 | - сохранение функционального использования; - учёт и сохранение режима использования лесопарковой части лесного фонда в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации. | – |
|  | ИТОГО, га/% | 11187,42/89,28 |  |  |
| Зона объектов Физической культуры Р-4 | Существующая застройка | 1,56 | - сохранение функционального использования | – |
|  | д.Слободище Новое строительство | 3,45 |  |  |
|  | с.Ильинский Погост Новое строительство | 0,24 | - размещение объектов – не более 3 этажей; - коэффициент застройки – 30-35%. | ФОК (М) Детско-юношеская спортивная школа на 66 мест (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 5,25/0,04 |  |  |
| Зона объектов отдыха и туризма Р-5 | Существующая застройка | 0,15 | - озеленение, организация и благоустройство мест массового отдыха населения; - размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху – не более 3 этажей; - коэффициент застройки – 30-35%. | – |
|  | ИТОГО,ГА/% | 0,15/0,001 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 12531,08/100 |  |  |

Таблица 2.4.7. Параметры зон специального назначения

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития | Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф), Регионального(Р), Местного значения (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона кладбищ СП-1 | с. Ильинский Погост, д.Поминово, д. Поминово, д. Вантино, д. Мосягино, д. Зевнево, д.Бары-шово, д. Ботагово, д.Слободище, д. Абрамовка (в деревне), д. Абрамовка, д. Степановка, д. Устьяново, д. Цаплино, д. Максимовская, д.Юрятино, д. Беззубово, д.Писчево Существующие кладбища | 20,90 | -сохранение функционального использования | – |
|  | д.Максимовская Новое строительство | 4,7 | - озеленение и благоустройство, малые архитектурные формы, хозяйственные постройки | – |
|  | ИТОГО, га/% | 25,60/97,30 |  |  |
| Иная зона специального назначения СП-5 | Существующая застройка | 0,71 | -сохранение функционального использования | – |
|  | ИТОГО, га/% | 0,71/2,70 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 26,31/100 |  |  |

Таблица 2.4.8. Параметры зон водного фонда

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия Территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития | Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф), Регионального(Р), Местного значения (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона водных объектов В |  | 125,20 | - сохранение функционального использования | – |
|  | ИТОГО, га/% | 125,20/100 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 125,20/100 |  |  |

# 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории сельского поселения Демиховское генеральным планом не планируется размещение объектов федерального значения (в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. №1634-р), Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р) и др. областях.

«Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» на территории сельского поселения Ильинское предусмотрено строительство участка автомагистралей федерального значения А-108 «Московское большое кольцо», «Москва-Саранск-Ульяновск-Екатеринбург».

«Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» предусмотрена реконструкция автомобильной дороги регионального значения 46К-5004 Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК), строительство автодороги регионального значения «МБК – Егорьевск», реконструкция автомобильных дорог межмуниципального  значения, проходящих по территориям населенных пунктов.

# 4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ  ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ М 
ЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

## 4.1. Мероприятия по установлению границы населённого пункта и изменению структуры землепользования

В настоящее время у населенных пунктов сельского поселения Ильинское отсутствуют утвержденные границы.

Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ установление границы населённого пункта входит в компетенцию генерального плана и осуществляется применительно к населённым пунктам, входящим в состав сельскогопоселения.

Настоящим проектом генерального плана предлагаются меры по упорядочению административно-территориального устройства и структуры землепользования сельского поселения.

В числе первоочередных мероприятий проектом генерального плана предлагается установление границ населенных пунктов в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе ст. 83 ч. 2: «Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

Определение территорий, предлагаемых к включению в границы населенного пункта, основано на сложившейся планировочной структуре сельского поселения и размещении объектов капитального строительства жилого, общественного, коммерческого, делового и социального назначения, с учетом фактического использования территории, а также с учетом расчетных показателей потребности в территориях различного назначения, утверждённых постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»,  а также с учетом:

•	границ земельных участков и их категорий, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости;

•	границы сельского поселения ИльинскоеОрехово-Зуевского муниципального района Московской области в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 г. № 67/2005-ОЗ «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»;

•	границ сложившейся территории застройки.

Планы проектируемых границ населённых пунктов указаны в Приложении 1.

В результате площадь земель населенных пунктов сельского поселения Ильинскоесоставит 1463,05 га, в том числе:

с. Ильинский Погост – 149,43 га;

д. Абрамовка – 114,39 га;

д. Ащерино – 33,49 га;

д. Барышово – 22,16 га;

д. Беззубово – 89,86 га;

д. Ботагово – 36,71 га;

д. Вантино – 38,03 га;

д. Внуково – 25,16 га;

д. Давыдовская – 35,23 га;

д. Зевнево – 58,84 га;

д. Иванищево – 22,26 га;

д. Игнатово – 41,61 га;

д. Костенёво – 18,37 га;

д. Круглово – 38,23 га;

д. Максимовская – 39,09 га;

д. Мосягино – 30,61 га;

д. Писчёво – 10,12 га;

д. Пичурино –  57,68 га;

д. Поминово  –  45,58 га;

д. Сенькино –  55,21 га;

д. Слободище – 150,13 га;

д. Старово – 46,45 га;

д. Степановка – 116,96 га;

д. Столбуново – 19,27 га;

д. Устьяново – 64,43 га;

д. Цаплино – 54,93 га;

д. Чичёво – 14,01 га;

д. Юрятино – 34,81 га.

## 4.2. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Строительство многоквартирного жилья предполагается вести за счёт инвестора путём заключения Договора о развитии ранее застроенной территории или Инвестиционного контракта, предусматривающих безвозмездную передачу жилья необходимой площади администрации для последующего предоставления очередникам.

1 очередь

- согласно Долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу на 2011-2020 годы» аварийное жилье включено в программу 2013-2015 и 2016-2020 годов (0,552 тыс.кв.м соответственно). По информации Администрации Орехово-Зуевского муниципального района принято решение о капитальном ремонте жилого дома, признанного аварийным после пожара. Данный дом будет исключен из списка аварийных домов, подлежащих переселению;

- застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами (3 этажа) (согласно письма Администрации сельского поселения от 24.02.2015 г. №98) на участках общей площадью 0,4 га по ул. Совхозная южнее и восточнее д.21с. Ильинский Погост, в том числе для очередников) – 3,68 тыс. кв.м.

Расчетный срок:

- застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) – 4,37 тыс.кв.м (9,7 га в д. Пичурино, в том числе 2,5 га по ГКН).

На 1 очередь реализации генерального плана полностью обеспечиваются жильем граждане, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.

Расчет размещаемого жилищного фонда произведен в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30.

Демографический прогноз численности населения сельского поселенияИльинское составит:

На первую очередь (2022 г.) – 3,796 тыс. чел.

На расчетный срок (2035 г.) – 3,927 тыс. чел.

Прогнозируется увеличение численности населения на 2,9% на первую очередь реализации проекта и на 6,4% - на расчетный срок.

В сельском поселении Ильинскоене проживаютмногодетные семьи (по данным Министерства строительного комплекса Московской области), имеющие право на предоставление земельного участка согласно закону Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

На расчетный период прогнозируется 10 многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков (3 семьи – на 1 очередь).

Для обеспечения участками многодетных семей из расчета не менее 0,15 га на одну семью необходимо предоставление территории в категории «земли населенных пунктов» общей площадью не менее 1,5 га.

Генеральным планом предусматривается территория общей площадью 1,5 га на землях населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности в д.Слободище.

## 4.3. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры

### 4.3.1. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения
учреждениями образования

Проект генерального плана предполагает:

1) Строительство ДОУ удельной мощностью 255 мест (площадь участка – 0,90 га) в с.Ильинский Погост – на 1 очередь;

2)Реконструкцию закрытой МКОУ «Ильинская специальная (коррекционная) школа-интернат» удельной мощностью 255 мест (площадь участка – 2,26 га) в с.Ильинский Погост – на расчетный срок;

3) Строительство детско-юношеской спортивной школы на 66мест в составе ФОКа с бассейном в с. Ильинский Погост – на 1 очередь;

4) Строительство школы детского творчества на 40 мест в с. Ильинский Погост – на 1 очередь (участок площадью 0,45 га).

### 4.3.2. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения
учреждениями здравоохранения

С учетом незначительного дефицита койко-мест в сельском поселении Ильинское предполагается его ликвидировать за счет строительства объединенного больничного стационара в городском поселении Ликино-Дулево (на 350 койко-мест, профицит – 243 койко-мест). Также профицит койко-мест существует в ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница» (29 койко-мест).

Обеспеченность сельского поселения поликлиническими учреждениями достаточная. Необходимость в строительстве новых объектов отсутствует. Генеральным планом предусматривается капитальный ремонт зданий Ильинской амбулатории.

По информации, предоставленной Министерством строительного комплекса Московской области (письмо №19Исх-7982/5.1 от 30.04.2015 г.), в соответствии с государственными программами Московской области на территории сельского поселения в 2015 году планируется к строительству и вводу в эксплуатацию в 2015 году фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену в д. Степановка.

Строительство станции скорой помощи не планируется в связи с обслуживанием сельского поселения ГБУЗ МО «Ликино-Дулёвская станция скорой медицинской помощи» (27 автомобилей) (филиал в городском поселении Куровское).

Раздаточный пункт молочной кухни на 1 очередь будет размещен в здании реконструируемого амбулатории в с.Ильинский Погост и ФАП в д.Степановка.

Аптеки и аптечные киоски рекомендуется разместить в ФАП и амбулаториях.

По данным Министерства социального развития Московской области (письмо №19Исх-4684/15-04 от 25.04.2016) потребность населения в универсальных комплексных центрах социального обслуживания населения (мощность:20 койко-мест – стационарное отделение, 60 мест – полустационарное отделение, 120 чел./день – нестационарное отделение) составляет 1 УКЦСОН на 50 000 населения.

Проектом генерального плана размещение объектов социального обслуживания населения не предусматривается (письмо Министерства социального развития МО № 19Исх-4684/15-04 от 25.04.2016). Население сельского поселения Ильинское будет обслуживаться в существующих учреждениях, расположенных на территории Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа Орехово-Зуево.

### 4.3.3. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения
объектами физической культуры и спорта

Настоящим проектом Генерального плана планируется:

1) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 288 кв. м пола и 200 кв.м зеркала воды бассейна на территории с.Ильинский Погост  (на участке площадью 0,24 га) – на 1 очередь реализации генерального плана. В составе ФОКа планируется разместить ДЮСШ;

2) строительство плоскостных спортивных сооружений  1 800 кв.м – на 1 очередь реализации генерального плана и 124кв.м – на расчетный срок.

### 4.3.4. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения
учреждениями культуры

Мощность клубных учреждений культуры позволяет полностью удовлетворить нормативную потребность населения в объектах данного вида на весь срок реализации проекта. В связи с территориальной разбросанностью населенных пунктов сельского поселения Ильинское и значительным их количеством (28 шт.) генеральным планом на 1 очередь предлагается:

1) строительство нового здания Дома культуры в д.Абрамовка на 160 мест (600 кв.м) в связи с размещением клуба в настоящее время в здании церковного назначения (планируется передача здания);

2) строительство Дома культуры в д.Слобидище на 100 мест (400 кв.м).

Генеральным планом предлагается ремонт зданий библиотек и модернизация библиотечной системы с переходом на электронные каталоги и организацией специальных компьютеризированных читальных залов в библиотеках с возможностью выхода в интернет.

Учитывая закрытие двух библиотек в настоящее время, размещение библиотек нецелесообразно.

### 4.3.5. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения
предприятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Планируется в процессе реализации мероприятий генерального плана увеличение торговых площадей на 4,830 тыс. кв. м (за счёт строительства многофункциональных комплексов в формируемых коммунальных зонах, за счет встроено-пристроенных посещений планируемой многоквартирной жилой застройки, и восстановления работы существующих закрытых магазинов и строительства новых).

Также планируется организация сети общественного питания на 157 посадочных мест в с.Ильинский Погост (площадь участка  0,22 га).

Ликвидировать дефицит рабочих мест в сфере бытового обслуживания (12 мест) предполагается за счет строительства дома быта, СТО, бани, многофункциональных комплексов.

На 1 очередь планируется строительство бани на27помывочных мест(д.Слободище).

На 1 очередьпланируется химчистка на 8 кг/смену и прачечная на 39 кг/смену – бытовой комплекс размещается в Доме быта в д.Слободище.

Таблица 4.1. Перечень проектируемых объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Мощность объекта | Площадь территории объекта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные жилые дома | 3,68 тыс. кв. м | 0,40 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | 4,37 тыс.кв.м | 9,70 |
| 3. | Дошкольное образовательное учреждение | 255 мест | 0,90 |
| 4. | Общеобразовательное учреждение | 180 мест | на участке существующей школы |
| 5. | Школа детского творчества | 40 мест | 0,45 |
| 6. | Детско-юношеская спортивная школа | 66 мест | в составе ФОК в с.Ильинский Погост |
| 7. | ФАП | 25 пос./смену | 0,10 |
| 8. | Реконструкция Ильинской амбулатории | - | на участке существующей амбулатории |
| 9. | Дом культуры | 600 кв.м | 0,15 |
| 10. | Дом культуры | 400 кв.м | 0,90 |
| 11. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 288 кв. м площади пола, 200 кв. м зеркала воды | 0,24 |
| 12. | Предприятия розничной торговли | 4,830 тыс. кв. м. торг. площади | в проектируемых объектах многофункционального, жилого и общественно-делового назначения |
| 13. | Предприятия общественного питания | 157 посадочных мест | 0,22 |
| 14. | Предприятия бытового обслуживания | 12 рабочих мест | в проектируемых объектах бытового и коммунального обслуживания |
| 15. | Баня | 27 помывочных мест | в доме быта |
| 16. | Химчистка, прачечная | 8 кг/смену и прачечная на 39 кг/смену | в доме быта |

### 4.3.6. Мероприятия по развитию мест захоронения

В соответствии с нормативами необходимая площадь кладбищ на 1 очередь составляет 0,91 га, на расчетный срок – 0,94 га (табл. 6.2).

Генеральным планом в сельском поселении Ильинское планируется расширение существующего кладбища в д. Максимовская на 4,7 га. Расширение кладбищ планируется на землях неразграниченной собственности (категория земель не установлена).

Генеральным планом предусматривается закрытие кладбища 0,6 га в д.Мосягино и кладбища 0,4 га в д. Барышово (расположены в водоохраной зоне р.Десна).

Общая площадь кладбищ на расчетный срок составит 25,60 га. Профицит кладбищ на расчетный срок составляет 12,31 га.

### 4.3.7. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности

Существующее пожарное депо в полном объеме удовлетворяют потребности населения пожарными автомобилями на расчетный срок реализации генерального плана.

## 4.4. Мероприятия по развитию мест приложения труда

В рамках реализации генерального плана создаются рабочие места: в бюджетной сфере 0,121 тыс. рабочих мест, во внебюджетной сфере – 5,014 тыс. рабочих мест. С учетом прироста населения на 237 человек, проектный дефицит рабочих мест составит порядка 3,471тыс. рабочих мест.

Возможна обратная трудовая маятниковая миграция из районного центра и прилегающих муниципальных образований в развивающуюся урбанизированную зону поселения. Росту маятниковой миграции способствует и совершенствующаяся дорожно-транспортная сеть района и рост автомобилизации населения поселения.

## 4.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Очередность строительства | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. Строительство автодорог и элементов УДС |
| Строительство улиц и дорог местного значения – 3,35 км | Первая очередь | Создание улично-дорожной сети в зонах интенсивного освоения |
| Реконструкция улиц и дорог местного значения – 2,0 км | Первая очередь |  |
| 2. Строительство и реконструкция автодорог федерального и регионального значения (для сведения) |
| Строительство автомагистрали федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» - 5,0 км | Расчетный срок | - |
| Строительство автодороги федерального значения «Москва-Саранск-Ульяновск-Екатеринбург» - 10,64км | Расчетный срок | - |
| Строительство автодороги регионального значения «МБК – Егорьевск» - 9,325км | Расчетный срок | - |
| Реконструкция автодороги регионального значения «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК)» -9,923км | Расчетный срок |  |
| Реконструкция автодороги регионального значения ««Авсюнино – Степановка – Цаплино» – Степановка»- 1,78км | Расчетный срок | - |
| Реконструкция автодороги регионального значения «Ильинский Погост – Сенькино» - 0,36 км | Расчетный срок | - |
| Реконструкция автодороги регионального значения «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (развязка Юрятино)» - 1,79км | Расчетный срок | - |
| Реконструкция автодороги регионального значения ««Круглово – Вантино – Беззубово» – Вантино – Мосягино» - 2,71км | Расчетный срок | - |
| 3. Строительство объектов сервисного обслуживания автотранспортных средств |
| Размещение СТОА, 1 станция | Первая очередь | - |
| Строительство автомобильных парковок для постоянного хранения 619 м/м | Первая очередь | - |
| Строительство логистического центра | Первая очередь | - |
| Строительство вертолетной площадки | Первая очередь | - |

## 4.6. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры 
сельского поселения

В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов сельского поселенияИльинское в инженерных ресурсах необходимо решить следующие вопросы местного значения:

-обеспечение условий для надёжного и бесперебойного функционирования действующих инженерных сетей;

-формирование условий для дальнейшего развития системы инженерной инфраструктуры;

-внедрение энергоэффективных технологий;

-снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Планируемые для размещения и существующие объекты инженерной инфраструктуры позволят обеспечить потребителей электро-, тепло- газо-, водоснабжением и водоотведением в полном объёме и с высокой степенью надёжности.

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещаются в установленных генеральным планом функциональных зонах: производственных, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны.

### 4.6.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Генеральным планом предлагаются мероприятия, направленные на централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве для потребителей, снижение риска здоровья, связанного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки.

| Наименование объекта, характеристика | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |
| Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от стен резервуаров и артскважин – не менее 30 метров; от стволов водонапорных башен – не менее 15 метров. |
| Организация реконструкции |
| Водозаборный узел | 2 сооружения | с.п. Ильинское |
| Водопроводные сети | 4 км | с.п. Ильинское |
| Организация строительства |
| Водозаборный узел | 1 сооружение | с.Ильинский Погост, с.п.Ильинское |
| Водопроводные сети | 2,5 км | с.п. Ильинское |

### 4.6.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения

Для обеспечения надежного централизованного водоотведения существующей и планируемой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий.

| Наименование объекта, характеристика | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |
| В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, санитарно-защитную зону от канализационных очистных сооружений бытовых стоков до жилой застройки, производительностью до 200 м3/сут, следует принимать 150 метров; производительностью от 200 до 5000 м3/сут, следует принимать 200 метров; производительностью свыше 5000 м3/сут до 50000 м3/сут следует принимать 400 метров. |
| Организация реконструкции |
| Канализационные сети | 4 км | с.п. Ильинское |
| Организация строительства |
| Канализационные очистные сооружения | 1 сооружение | д.Абрамовка, с.п. Ильинское |
| Канализационная насосная станция | 2 сооружения | с.Ильинский Погост, с.п.Ильинское |
| Канализационная насосная станция | 1 сооружение | д.Абрамовка, с.п. Ильинское |
| Канализационные сети | 10 км | с.п. Ильинское |

### 4.6.3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

| Наименование и характеристика объекта | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |
| Газовая блочно-модульная котельная суммарной производительностью до 20 Гкал/ч | 3 объекта | с.п. Ильинское |

Зоны с особыми условиями использования территории

1. Для теплоисточников тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

2. Для крышных, встроено-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция).

3. Минимально-допустимое расстояние в свету от теплопроводов до зданий и сооружений – 5 м (СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

4. Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до наружных стен жилых зданий и сооружений должны быть не менее 25 м. В особо стесненных условиях допускается уменьшение расстояния до 15 м при условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по санитарным нормам уровня. При этом проведение расчета шумового воздействия обязательно. (СП 124.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

### 4.6.4. Мероприятия по развитию систем электроснабжения

| Наименование объекта, характеристика | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |
| Строительство распределительных сетей напряжением 10/0,4 кВ |
| 1. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 25 сооружений | С.п.Ильинское |
| 2.Распределительная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 3 сооружений | С.п.Ильинское |
| 3. Электрические сети напряжением 10/0,4 кВ | 14,4 км | С.п.Ильинское |

Зоны с особыми условиями использования территории

1. Для электроподстанций напряжением 35 кВ и выше размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция).

2. Вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом положении на расстоянии:

- 10 кВ – 10 метров;

- 35 кВ –15 метров;

-110 кВ- 20 метров

4. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением (6) 10-20 кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

5. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних  кабелей на расстоянии 1 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).

### 4.6.5. Мероприятия по развитию газоснабжения

| Наименование объекта, характеристика | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |
| Организация строительства Генеральной схеме газоснабжения Московской области на период до 2030 г.и программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» |
| 1. Газопровод высокого давления I категории Р ≤ 1,2 МПа d110 мм, | 23 км | С.п. Ильинское |
| 2.Газорегуляторный пункт (ГРП) Рвх/Рвых=1,2/0,6/0,005 МПа, В≤500 нм3/ч | 16 сооружений | С.п. Ильинское |

Зоны с особыми условиями использования территории

1. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее:

- 10 м при Рвх≤0,6 МПа;

(СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

2. Минимальные расстояния по горизонтали от подземных газопроводов до зданий и сооружений:

– 7 м (газопровод высокого давления II категории Р ≤ 0,6 МПа;

(согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», утверждённому постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112).

### 4.6.6. Мероприятия по развитию ливневой канализации

Генеральным планом предлагаются мероприятия направленные на обеспечение организованным водоотведением поверхностного стока с дальнейшей очисткой поверхностного стока до нормативных показателей.

| Наименование объекта,характеристика | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |
| В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров. |
| Организация строительства |
| Очистные сооружения поверхностного стока, тип – закрытые | 1 сооружение | с.п. Ильинское |
| Сети дождевой канализации | 7 км | с.п. Ильинское |

### 4.6.7. Мероприятия по развитию связи

| Наименование объекта, характеристика | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |
| Организация реконструкции станционных сооружений с увеличением емкости |  |  |
| 1. Расширение существующих станционных сооружений до 6,3 тысяч номеров | 1 объект | с.п.Ильинское |
| Организация строительства |  |  |
| 2. Волоконно-оптическая кабельная линия связи (ВОЛС), в том числе докладка каналов к существующей линии связи | 3,5 км | с.п.Ильинское |

## 4.7. Мероприятия по созданию условий для массового отдыха населения

Проектом предусмотрено увеличение площади озелененных территорий общего пользования до 194,93га за счет организации бульваров, парков и скверов во всех районах поселения.

Проект генерального плана предусматривает организацию и благоустройство мест для отдыха населения и озеленённых территорий общего пользования сплощадками кратковременного и долговременного отдыха, игровыми площадками для детей разного возраста, летними кафе, площадками для пикников, площадками для наблюдения за природой, прогулочной дорожно-тропиночной сетью, велодорожками, оборудованными биотуалетами и контейнерами для сбора мусора.

## 4.8. Мероприятия по охране окружающей среды

В проекте генерального плана разработаны природоохранные мероприятия, выполнение которых способствует сохранению благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселенияИльинское:

1. Атмосферный воздух. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

- внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ.

- организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

- вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоустройству и озеленению;

- сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:

- строительство локальных очистных сооружений закрытого типа с современной технологией очистки; оборудование АЗС, СТО, гаражей и объектов дорожного сервиса локальными ЛОС;

- реконструкция существующих и прокладка новых веток системы ливневой канализации;

- контроль температуры сбрасываемых стоков в водные объекты, особенно в зимний период;

- обеспечение централизованным водоотведением всех пользователей поселения;

- соблюдение режима водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов;

- закрытие существующих кладбища вблизи д. Мосягино, части кладбища вблизи д.Барышово, которые попадают в водоохранную зону реки Десна.

3. Подземные воды. Для предотвращения загрязнения подземных вод рекомендуется:

- организация зон санитарной охраны водозаборных узлов и соблюдение их режима;

- утверждение запасов подземных вод в установленном порядке на водозаборах и строгое соблюдение допустимого понижения уровня подземных вод, что обеспечит естественное восстановление запасов водоносного горизонта и предотвратит его истощение;

- организация поверхностного стока с очистными сооружениями на выпусках;

- оборудование очагов загрязнения (район АЗС, СТО и др.) локальными очистными сооружениями;

- замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- расчистка замусоренных  территорий.

4. Почвы. С целью предотвращения деградации почвенного покрова предлагается ряд мероприятий:

- контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий;

- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;

- организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и загрязнение почв и грунтов;

- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием в пределах рекреационных территорий.

5. Оценка акустического воздействия. Ведущим фактором физического воздействия на территории сельского поселения являются шумы от автомобильного, железнодорожного транспорта.

Предлагаемыми Генеральным планом мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на рассматриваемой территории являются:

- внедрение мероприятий по ограничению шума: установка звукоизоляционных окон, строительство с использованием шумозащитных блок-секций; установка звукоизоляционных экранов или сплошных заборов вдоль дорог.

- сохранение и создание озеленённых защитных полос вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей;

- разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специальных противовибрационных фундаментов.

6. Обращение с отходами. С учетом отходов от объектов нового строительства на расчетные периоды 2022, 2035 гг объем образования бытовых отходов составит соответственно 18,38/18,58 тыс. м3 в год. Вывоз твердых бытовых отходов предполагается осуществлять на полигон ТБО «Заволенье».

Организация схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие первоочередные мероприятия:

- расчистка замусоренных территорий;

- оборудование площадок с твердым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов, включая садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, коллективных садов и участков индивидуальной застройки;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8–1,1 м3 для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов и производственных отходов 4-5 классов опасности на полигоны ТБО;

- сбор отходов 1-3 классов опасности и передача на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- организация системы безопасного обращения с производственными отходами на всех предприятиях, включающей в себя:

- инвентаризацию мест временного хранения отходов на территории предприятий;

- селективный сбор и хранение отходов на территории производственных предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию, организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности.

7. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Основными направлениями в области оздоровления рек и прудов, в частности защиты их от загрязнения поверхностным стоком, являются:

-увеличение охвата застроенных территорий системами отвода и очистки поверхностного стока;

-очистка загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей;

- расчистка, берегоукрепление и благоустройство водных объектов, используемых в декоративных целях и для обеспечения возможности отдыха населения;

- закрытие существующих кладбища вблизи д. Мосягино, части кладбища вблизи д.Барышово, которые попадают в водоохранную зону реки Десна.

8. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ). С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения предусматривается:

- на проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных зон.

- разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных зон для всех действующих и проектируемых производственных и коммунальных предприятий независимо от того, являются ли они собственниками земли или арендаторами территорий и зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе проектов сокращения санитарно-защитных зон).

# 5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Расчётный срок проекта генерального плана – 2035 год. Первоочередные мероприятия запланированы к выполнению в срок до 2022 года (таблицы 5.1 - 5.2).

Таблица 5.1. Целевые показатели, предусмотренные в документе территориального планирования и прогнозируемые объемы финансирования для его реализации

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Существующее положение | Нормативный показатель | Требуется на 01.01.2015 | Существующий Дефицит/Профицит на 01.01.2015 | Предусмотрено в проекте документа территориального планирования | Необходимые объемы финансирования для ликвидации дефицита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  | к 2022 г. | к 2035 г. | Бюджет Московской области | Местный бюджет | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные источники |
| Учреждения образования |
| 1 | Общеобразовательное учреждение | место/1000 жит. | 356 | 135 | 498 | -142 | 356 | 536 | - | 173 545 | - | - |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение | место/1000 жит. | 0 | 65 | 240 | -240 | 255 | 255 | - | 243 731 | - | - |
| 3 | Школы по различным видам искусства | от количества детей 6-15 лет | 0 | 0,12 | 37 | -37 | 40 | 40 | - | 41 864 | - | - |
| 4 | Детские и юношеские спортивные школы |  | 0 | 0,2 | 62 | -62 | 66 | 66 | - | в составе ФОКа | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 5 | Поликлинические учреждения | пос/см/1000 жит. | 82 | 17,75 | 65 | 17 | 107 | 107 | 53 994 | - | - | - |
| 6 | Реконструкция амбулатории |  |  |  |  |  |  |  | 101 329 | - | - | - |
| 7 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м/1000 жит. | 0 | 6-10 | 22 | -22 | 24 | 24 | встроенные | - | - | - |
| 8 | Аптека | м² общ.пл./1000 жит. | 0 | 60-70 | 221 | -221 | 236 | 236 | встроенные | - | - | - |
| Учреждения культуры |
| 9 | Учреждение клубного типа | кв.м/1000 жит | 1166,8 | 20 | 74 | 1092,8 | 1824,8 | 1824,8 | - | 183 767 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м/1000 жит. | 1800 | 948,3 | 3499 | -1699 | 3600 | 3724 | - | 17 526 | - | - |
| 11 | Спортивные залы | кв.м пл. пола/1000 жит. | 337 | 106 | 391 | -54 | 625 | 625 | - | 115 034 | - | - |
| 12 | Плавательный бассейн | кв.м. зерк. воды/1000 жит | 0 | 9,96 | 331 | -331 | 200 | 200 | - |  | - | - |
| Торговля и общественное питание |
| 13 | Предприятия торговли | кв.м/1000 жит. | 1100 | 1510 | 5572 | -4472 | 5732 | 5930 | - | - | - | 312 169 |
| 14 | Предприятия общественного питания | кв.м/1000 жит. | 0 | 40 | 148 | -148 | 157 | 157 | - | - | - | 33 120 |
| Бытовое и коммунальное обслуживание |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | место/1000 жит. | 31 | 10,9 | 40 | -9 | 12 | 12 | - |  | - | 13 346 |
| 16 | Химчистки | кг/смену/1000 жит. | 0 | 2 | 7 | -7 | 8 | 8 | - | - | - | 240 |
| 17 | Прачечные | кг/смену/1000 жит. | 0 | 10 | 37 | -37 | 39 | 39 | - | - | - | 1 170 |
| 18 | Бани | 1 помыв.место/1000 жит. | 0 | 7 | 26 | -26 | 27 | 27 | - | - | - | 1 755 |
| 19 | Кладбище | га/1000 жит. | 20,9 | 0,24 | 0,89 | 20,01 | 25,60 | 25,60 | - | 66 002 | - | - |
| Финансовые учреждения и предприятия связи |
| 20 | Отделение банка | объект | 0 | По заданию на проект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | встроенные | - | - |
| 21 | Юридическая консультация | объект | 0 | 1 на 6-15 тыс. жит. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | встроенные | - | - |
| 22 | Нотариальная контора | объект | 0 | По заданию на проект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | встроенные | - | - |
| Жилищное строительство |
| 23 | Многоквартирные жилые дома | тыс.кв.м | 3,68 |  |  |  | 25,3 | 56,3 | - | - | - | 1 646 007 |
| 24 | ИЖС | тыс.кв.м | 4,37 |  |  |  | 59,3 | 135,1 | - | - | - | 4 085 001 |
| Транспортная инфраструктура |
| 25 | Реконструкция улично-дорожной сети | км | - | - | - | - | 2,0 | - | - | 48 103 | - | - |
| 26 | Строительство улично-дорожной сети | км | - | - | - | - | 3,35 | - | - | 134 288 | - | - |
| Размещение и обслуживание автотранспорта |
| 27 | Строительство многоуровневой парковки | машино-мест | 0 | - | - | - | 619 | 619 | - | - | - | 109 213 |
| 28 | Строительство станции технического обслуживания | пост | 3 | 1/200 авт. | 6 | -3 | 8 | 8 | - | - | - | 17 771 |
| 29 | Строительство вертолетной площадки | объект | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 000 |
| Инженерная инфраструктура |
| 39 | Организация реконструкции водозаборного узла | компл. сооружений | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 600 |
| 31 | Организация реконструкции водопроводных сетей | км | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | 15 400 |
| 32 | Организация строительства водопроводных сетей | км | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | 13 750 |
| 33 | Организациястроительства канализационных очистных сооружений | компл. сооружений | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 60 000 |
| 34 | Организация строительства канализационной насосной станции | компл. сооружений | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 42 000 |
| 35 | Организация реконструкции канализационных сетей | км | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | 15 400 |
| 36 | Организация строительства канализационных сетей | км | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | 55 000 |
| 37 | Организация строительства очистных сооружений поверхностного стока | сооружение | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 60 000 |
| 38 | Организация строительства сетей дождевой канализации | км | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | 35 840 |
| 39 | Организация строительства трансформаторной подстанции | сооружение | - | - | - | - | 8 | 17 | - | - | - | 15 325 |
| 40 | Организация строительства распределительной трансформаторной подстанции | сооружение | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 839 |
| 41 | Организация строительства электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ | км | - | - | - | - | 5,2 | 9,2 | - | - | - | 8 827 |
| 42 | Организация строительства газовой блочно-модульной котельной производительностью до 20 Гкал/ч | сооружение | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 86 310 |
| 43 | Организация строительства газорегуляторного пункта (ГРП) Рвх/Рвых=1,2/0,6/0,005 МПа, В≤500 нм3/ч | сооружение | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | 115 840 |
| 44 | Организация строительства газопровода высокого давления I категории | км | - | - | - | - | 6 | 17 | - | - | - | 117 875 |
| 45 | Организация реконструкции существующих ПС | сооружение | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 429,10 |
| 46 | Организация строительства волоконно-оптической кабельной линии связи (ВОЛС) | км | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | 525,00 |
| Мероприятия по охране окружающей среды и благоустройству |
| 48 | Мероприятия по охране окружающей среды 1 очереди | единиц | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 56 800 |
| 49 | Мероприятия по охране окружающей среды на расчетный срок | единиц | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 85 200 |
| 50 | Организация и благоустройство мест для отдыха населения | единиц | - | - | - | - | 5 | 15 | - | - | - | 650 000 |
| ИТОГО | 155 323 | 1 023 861 | 0 | 7 359 584 |

Таблица 5.2. Планируемая потребность объектов нового строительства на территории сельского поселения в электроснабжении

| № п/п | Наименование (адрес нахождения площадки новой застройки) | Расчётный объем нового строительства, тыс. м2 общей площади | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Очерёдность освоения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к 2018 г. | к 2022 г. | к 2035 г. |  |
| 1 | Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами, в том числе для улучшения жилищных условий очередникам – 0,40 га – 106 чел. | 3,68 | 80,96 |  | + |  |  |
| 2 | ИЖС – 9,7 га – 131 чел | 4,37 | 65,55 |  |  | + |  |
| 3 | Участок «коммунальное обслуживание» вблизи д.Абрамовка - 35 га | 0,963 тыс. рабочих мест | 7525,0 |  |  | + |  |
| 4 | Участок «коммунальное обслуживание» вблизи д.Зевнево – 46 га | 1,265 тыс. рабочих мест | 9890,0 |  |  | + |  |
| 5 | Развитие существующей промзоны в д.Абрамовка - 5,36 га | 0,295 тыс. рабочих мест | 1152,40 |  | + |  |  |
| 6 | Размещение промзоны вблизи д.Игнатово - 15,44 га | 0,849 тыс. рабочих мест | 3319,60 |  |  | + |  |
| 7 | Размещение логистических центров вблизи д. Поминово 23,15 га | 1,274 тыс. рабочих мест | 4977,25 |  |  | + |  |
| 8 | Сельскохозяйственное производство-25 га | 0,273 тыс. рабочих мест | 5125,0 |  | + | + |  |

Таблица 5.3. Планируемая потребность объектов нового строительства на территории сельского поселения в газоснабжении

| № п/п | Наименование (адрес нахождения площадки новой застройки) | Расчётный объем нового строительства, тыс. м2 общей площади | Расход природного газа | Очерёдность освоения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб.м³/ час | тыс.м³/год | к 2018 г. | к 2022 г. | к 2035 г. |  |
| 1 | Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами, в том числе для улучшения жилищных условий очередникам – 0,40 га – 106 чел. | 3,68 | 85,37 | 201,63 |  | + |  |  |
| 2 | ИЖС – 9,7 га – 131 чел | 4,37 | 69,83 | 168,55 |  |  | + |  |
| 3 | Участок «коммунальное обслуживание» вблизи д.Абрамовка - 35 га | 0,963 тыс. рабочих мест | 1813,0 | 4390,3 |  |  | + |  |
| 4 | Участок «коммунальное обслуживание» вблизи д.Зевнево – 46 га | 1,265 тыс. рабочих мест | 2382,80 | 5770,1 |  |  | + |  |
| 5 | Развитие существующей промзоны в д.Абрамовка - 5,36 га | 0,295 тыс. рабочих мест | 277,65 | 672,34 |  | + |  |  |
| 6 | Размещение промзоны вблизи д.Игнатово - 15,44 га | 0,849 тыс. рабочих мест | 799,79 | 1936,7 |  |  | + |  |
| 7 | Размещение логистических центров вблизи д. Поминово 23,15 га | 1,274 тыс. рабочих мест | 1199,17 | 2903,8 |  |  | + |  |
| 8 | Сельскохозяйственное производство | 0,273 тыс. рабочих мест | 3807,60 | 9091,1 |  | + | + |  |

Таблица 5.2. Информация об обеспеченности  населения   муниципального образования Ильинское Московской области объектами социальной инфраструктуры и о потребности в объемах финансирования  для ликвидации дефицита в указанных объектах

| № п/п | Виды объектов социальной инфраструктуры, показатель | Нормативный показатель обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по РНГП | Иной нормативный показатель обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (реквизиты ведомственного акта указываются в примечании) | Обеспеченность обьектами социальной инфраструктуры на 01.01.2015 (показателей) | Численность населения, тыс. чел. | Нормативная потребность обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры с учетом прироста численности населения и миграционных процессов | Всего объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию за 2015 год на 01.01.2016 количествово объектов/мощность | Дефицит "+" /Профицит "-" объектов социальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2016 | Планируется ввести объектов социальной инфраструктуры (количество/мощность) с 01.01.2016 по 2022 год | Дефицит показателей на 01.01.2022 | Предусмотрено в генеральном плане покрытие дефицита на 01.01.2022 | Потребность в средствах для ликвидации дефицита по состоянию на 01.01.2022 в соответствии с ген. планом (млн. рублей) | Дефицит показателей на 01.01.2035 | Предусмотрено в генеральном плане покрытие дефицита 02.01.2022-01.01.2035 | Потребность в средствах для ликвидации дефицита по состоянию 02.01.2022-01.01.2035 в соответствии с ген. планом (млн. рублей) | Дефицит показателей на конец реализации генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По данным Pосстата | прогноз с учетомприроста населения и миграционных процессов (в том числе с учетом утвержденных ППТ и мероприятий, предусмотренных генаральным планом) | На 01.01.2015 | На 01.01.2022 | На 01.01.2035 |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках реализации государственных программам Московской области, федеральных программам, муниципальных программам | в рамках ППТ |  |  | Всего по НЦС | в том числе за счет: |  |  | Всего по НЦС | в том числе за счет: |  |
|  |  |  |  |  | На 01.01.2015 | На 01.01.2022 | На 01.01.2035 | РНГП | Иной нормативный показатель | РНГП | Иной нормативный показатель | РНГП | Иной нормативный показатель | кол-во объектов | мощность | РНГП | Иной нормативный показатель * |  |  |  | РНГП | Иной нормативный показатель * | Объект | Мощность |  | бюджетных средств | внебюджетных средств | РНГП | Иной нормативный показатель * | Объект | Мощность |  | бюджетных средств | внебюджетных средств | РНГП | Иной нормативный показатель * |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральные | Московской области | Муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=гр.6*гр.3 | 10=гр.6*гр.4 | 11=гр.7*гр.3 | 12=гр.7*гр.4 | 13=гр.8*гр.3 | 14=гр.8*гр.4 | 15 | 16 | 17=гр.9-гр.5-гр.16 | 18=гр.10-гр.5-гр.16 | 19=гр.20+гр.21+гр.22+гр.23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=гр.11-гр.5-гр.16-гр.19 | 25=гр.12-гр.5-гр.16-гр.19 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32=гр.13-гр.5-гр.16-гр.19-гр.27 | 33=гр.14-гр.5-гр.16-гр.19-гр.27 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39=гр.13-гр.5-гр.16-гр.19-гр.27-гр.35 | 40=гр.14-гр.5-гр.16-гр.19-гр.27-гр.35 |
| 1 | Объекты здравоохранения |
| 1.1 | Больничные стационары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ёмкость, коек |  | 8,1 | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  | 2 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ёмкость, пос. в смену | 17,75 |  | 82 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 65 |  | 67 |  | 70 |  |  | 0 | -17 |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |  |
|  | Капитальный ремонт амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,329 | 101,329 |  |  |  |
| 2 | Объекты образования |
| 2.1 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ёмкость, мест | 65 |  | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 240 |  | 247 |  | 255 |  |  | 0 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |  |  | 255 | 243,731 | 243,731 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Общеобразовательные организации кол./емкость/факт.наполняемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  | 2 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ёмкость, мест | 135 |  | 356 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 498 |  | 512 |  | 530 |  |  | 0 | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |  |  | 180 | 173,545 | 173,545 | 0 | -6 |  |
|  | фактическая наполняемость |  |  | 246 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Школы по различным видам искусства кол./емкость/факт.наполняемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ёмкость, мест | 12% от количества детей 6-15 лет |  | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 37 |  | 38 |  | 40 |  |  | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | 40 | 41,864 | 41,864 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | ДЮСШ кол./емкость/факт.наполняемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ёмкость, мест | 20% от количества детей 6-15 лет |  | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 62 |  | 64 |  | 66 |  |  | 0 | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | 66 | встр. в ФОК |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Объекты физической культуры и спорта |
| 3.1 | Плоскостные спортивные сооружения, тыс. кв. м | 0,9483 |  | 1,8 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 3,499 |  | 3,600 |  | 3,724 |  | 0 | 0 | 1,699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |  | 2 | 1,800 | 16,396 | 16,396 | 0 | 0,124 |  | 1 | 0,124 | 1,130 | 1,130 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Спортивные залы, тыс. кв. м площади пола | 0,106 |  | 0,337 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 0,391 |  | 0,402 |  | 0,416 |  | 0 | 0 | 0,054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 |  | 1 | 0,288 | 115,034 | 115,034 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,209 |  |
| 3.3. | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 9,96 |  | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 37 |  | 38 |  | 39 |  |  | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -161 |  |
| 4 | Организации социального обслуживания |
| 4.1. | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) |  | 1 на 50 000 жителей | 0 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | Объекты культуры |
| 5.1. | Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество | 1 на 50 000 жителей |  | 2 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ёмкость, тыс.томов |  | 4,5 | 18,5 | 3,690 | 3,796 | 3,927 |  | 16,6 |  | 17,1 |  | 17,7 | 0 | 0 |  | -1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0,8 |
| 5.2. | Учреждения клубного типа | 20 |  | 1166,8 | 3,690 | 3,796 | 3,927 | 74 |  | 76 |  | 79 |  | 0 | 0 | -1093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1091 |  | 2 | 1000 | 183,767 | 183,767 | 0 | -1749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1746 |  |
|  | снос клуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 342 |  |  |  |  |  |

# 6. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

| Показатель | Единица измерения | Существующее положение, 01.01.2015 | 1 очередь, 2022 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 3,690 | 3,796 | 3,927 |
| Численность сезонного населения | тыс. чел. | 8,457 | 8,457 | 8,457 |
| Трудовые ресурсы и рабочие места |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | тыс. чел. | 0,600 | 0,617 | 0,639 |
| Количество рабочих мест, всего | тыс. чел. | 0,300 | 0,830 | 5,435 |
| Количество рабочих мест по видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| Бюджетный сектор | тыс. чел. | 0,070 | 0,169 | 0,191 |
| Внебюджетный сектор | тыс. чел. | 0,230 | 0,661 | 5,244 |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | тыс. кв. м | 191,2 | 194,9 | 199,3 |
| многоквартирная застройка всего |  |  |  |  |
| площадь | тыс. кв. м | 32,0 | 35,7 | 35,7 |
| проживает | тыс. чел. | 1,532 | 1,638 | 1,638 |
| индивидуальная застройка |  |  |  |  |
| площадь | тыс. кв. м | 159,2 | 159,2 | 163,6 |
| проживает | тыс. чел. | 2,158 | 2,158 | 2,289 |
| Средняя жилищная обеспеченность населения | кв. м/чел. | 51,82 | 51,33 | 50,75 |
| Жилищная обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке | кв. м/чел. | 20,89 | 21,78 | 21,78 |
| Ветхий и аварийный фонд, в том числе | тыс. кв. м | 0,55 |  |  |
| ветхий фонд | тыс. кв. м | отсутствует |  |  |
| аварийный фонд | тыс. кв. м | 0,55 |  |  |
| Количество граждан в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | чел. | отсутствуют |  |  |
| Количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях (очередники) | чел. | 39 |  |  |
| Площадь жилья для обеспечения жильем очередников | тыс. кв. м | 0,702 |  |  |
| Площадь территории для строительства жилья для очередников | га | 0,08 |  |  |
| Число многодетных семей, претендующих на предоставление земельного участка | семья | 0 | 3 | 10 |
| Число жителей, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда | чел. | 21 |  |  |
| Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Больничные стационары |  |  |  |  |
| количество | единица | отсутствуют | в ГП Ликино-Дулёво | в ГП Ликино-Дулёво |
| емкость | койка | отсутствуют |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть |  |  |  |  |
| количество поликлиник/ФАПов | единица | 2 | 3 | 3 |
| емкость поликлиник/ФАПов | пос. в смену | 82 | 107 | 107 |
| Образование и дошкольное воспитание |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| количество | единица | 0 | 1 | 1 |
| емкость | место | 0 | 255 | 255 |
| Количество очередников в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |
| в возрасте 0–3 года | чел. | 40 |  |  |
| в возрасте 3–7 лет | чел. | 13 |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |
| количество | единица | 2 | 2 | 3 |
| емкость | место | 356 | 356 | 536 |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |
| емкость | место | 0 | 2 | 2 |
| количество | единица | 0 | 106 | 106 |
| Спорт |  |  |  |  |
| Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 0,337 | 0,625 | 0,625 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 1,800 | 3,600 | 3,724 |
| Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | отсутствуют | 200 | 200 |
| Культура |  |  |  |  |
| Библиотеки | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | тыс. томов | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Учреждения клубного типа | кв. м | 1166,8 | 1824,8 | 1824,8 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | посадочное место | 0 | 157 | 157 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 31 | 41 | 43 |
| Предприятия розничной торговли | тыс. кв. м площади пола | 1,1 | 5,732 | 5,930 |
| Пожарные депо |  |  |  |  |
| количество депо | единица | 1 | 1 | 1 |
| количество машин | автомобиль | 2 | 2 | 2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Сеть автомобильных дорог |  |  |  |  |
| Протяжённость автомобильных дорог, общая | км | 91,947 | 95,297 | 120,262 |
| федеральные | км | 13,9 | 13,9 | 29,54 |
| региональные, межмуниципальные | км | 58,747 | 58,747 | 68,072 |
| местные | км | 19,3 | 22,65 | 22,65 |
| Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | км/кв. км | 0,49 | 0,51 | 0,64 |
| Трубопроводный транспорт |  |  |  |  |
| Протяжённость нефтепродуктопроводов | км | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Пассажирский транспорт |  |  |  |  |
| Протяженность линий общественного транспорта | км | 61,68 | 86,88 | 90,98 |
| Плотность сети общественного пассажирского транспорта | км/кв. км | 0,33 | 0,46 | 0,49 |
| Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта | единица | 14 | не менее 14 | не менее 14 |
| ТПУ (транспортно-пересадочные узлы) количество | единица | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Объекты хранения и обслуживания автотранспорта |  |  |  |  |
| Количество автозаправочных комплексов | шт. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
|  | колонок | - | - | - |
| Количество станций технического обслуживания автомобилей | шт. | 3 | 8 | 8 |
| Места для хранения индивидуального автомобильного транспорта | машино-место | 0 | 619 | 619 |
| Территории парковок, в том числе: | машино-место | 80 | 120 | 250 |
| в шаговой доступности от жилья | машино-место | 50 | 70 | 100 |
| в шаговой доступности от мест приложения труда | машино-место | 20 | 30 | 100 |
| в шаговой доступности от мест досуга | машино-место | 10 | 20 | 50 |
| Территории для постоянного хранения и временного отстоя большегрузных автомобилей | машино-место | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| Водоснабжение, водоотведение |  |  |  |  |
| Водопотребление | тыс. куб. м/сутки | 1,680 | 1,718 | 1,813 |
| Водоотведение, объем стоков | тыс. куб. м/сутки | 1,680 | 1,718 | 1,813 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Теплопотребление | Гкал/час | 47,6 | 51,1 | 67,5 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Газопотребление | млн. куб. м/год | 17,49 | 18,67 | 24,24 |
| Протяженность газопроводов магистральных | км | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Протяженность газопроводов распределительных (высокого и среднего давлений) | км |  |  |  |
| высокого давления Р ≤ 1,2 МПа | км | 15,2 | 21,2 | 38,2 |
| высокого давления Р ≤ 0,6 МПа | км | - | - | - |
| среднего давления Р ≤ 0,3 МПа | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Фактический отпуск электроэнергии | млн.кВт.ч | 40 | 56,2 | 104,6 |
| Протяженность линий электропередач |  | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| ЛЭП 35 кВ | км | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| ЛЭП 110 кВ | км | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| ЛЭП 220 кВ | км | - | - | - |
| ЛЭП 500 и 750 кВ | км | - | - | - |
| Суммарная установленная трансформаторная мощность центров питания | МВА | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Твердые бытовые отходы |  |  |  |  |
| Объем твердых бытовых отходов | тыс. куб.м в год | 18,2 | 18,4 | 18,6 |
| Территория |  |  |  |  |
| Площадь территория сельского поселения | га | 18712 | 18712 | 18712 |
| Застроенные территории | га |  |  |  |
| Территория жилой застройки, в том числе | га | 1326,97 | 1327,38 | 1337,08 |
| среднеэтажной и малоэтажной | га | 5,92 | 6,33 | 6,33 |
| индивидуальной | га | 1321,05 | 1321,05 | 1330,75 |
| Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан | га | 247,61 | 247,61 | 247,61 |
| Территория общественно-деловой застройки | га | 12,57 | 15,80 | 17,44 |
| Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур | га | 339,34 | 402,14 | 512,87 |
| Территорий по видам собственности |  |  |  |  |
| Территории в федеральной собственности (неразграничена) | га | 1,8461 | - | - |
| Территории в региональной собственности | га | 82,2963 | - | - |
| Территории в муниципальной собственности | га | 4,8927 | - | - |
| Территории в частной собственности (все виды) | га | нет данных | - | - |
| Территории объектов муниципального значения |  |  |  |  |
| Озеленённые территории общего пользования | га | 5,66 | 28,70 | 194,93 |
| Кладбища | ед. | 17 | 17 | 17 |
|  | га | 20,90 | 25,60 | 25,60 |

# ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАНЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯИЛЬИНСКОЕ

Ильинский Погост – село

Абрамовка - деревня

Ащерино – деревня

Барышово - деревня

Беззубово - деревня

Ботагово - деревня

Вантино - деревня

Внуково - деревня

Давыдовская - деревня

Зевнево - деревня

Иванищево - деревня

Игнатово - деревня

Костенёво - деревня

Круглово – деревня

Максимовская - деревня

Мосягино - деревня

Писчёво – деревня

Пичурино – деревня

Поминово - деревня

Сенькино - деревня

Слободище - деревня

Старово – деревня

Степановка - деревня

Столбуново - деревня

Устьяново - деревня

Цаплино – деревня

Чичёво – деревня

Юрятино – деревня

# Footnotes

Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина SustainableDevelopment – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».

Уровня Проекта Генерального плана

Уровня зонирования второго порядка – Правила землепользования и застройки

Письмо Администрации Орехово-Зуевского муниципального района №157-01Исх-7166 от 25.11.2015